Администрация

Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 206

| 06.09.2013г. |  | с.Ремонтное |
| --- | --- | --- |

О порядке проведения плановых мероприятий

по осмотру зданий, сооружений на предмет

технического состояния и надлежащего                                                                                 технического обслуживания на территории                                                                          Ремонтненского сельского поселения

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Порядок проведения плановых мероприятий по осмотру зданий и сооружений общественного назначения на предмет их технического состояния и  технического обслуживания (Приложение №1).

1.2. Состав межведомственной комиссии уполномоченной проводить осмотры и выдавать рекомендации по техническому обслуживанию зданий и сооружений общественного назначения (Приложение №2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  Ремонтненского

сельского поселения                                                                                                А.Я. Яковенко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ремонтненского сельского поселения

от  06.09.2013  № 206

ПОРЯДОК

проведения плановых мероприятий по осмотру зданий и сооружений общественного назначения на предмет их технического обслуживания

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» (далее - Порядок) устанавливает:

- цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Ремонтненского сельского поселения  (далее - осмотр);

- процедуру и сроки выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

1.2. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиям проектной документации.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей.

- надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

- осмотр - совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на территории Ремонтненского сельского поселения;

- объект осмотра – здания и сооружения общественного назначения введенные в эксплуатацию на территории Ремонтненского сельского поселения;

- уполномоченный орган проводимый оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию,

1.4. Основными задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

- профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

- обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов при эксплуатации зданий, сооружений;

- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;

- защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий и сооружений;

- защита имущественных прав муниципального образования Ремонтненского сельского поселения.

1.5. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, к эксплуатации зданий, сооружений и нормативных правовых актов администрации Ремонтненского сельского поселения;

- объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

- возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) Межведомственной комиссии;

2. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

2.1. Межведомственная комиссия уполномоченная проводить осмотры и выдавать рекомендации, определена правовым актом администрации Ремонтненского сельского поселения.

2.2. К полномочиям комиссии относятся:

- организация и проведение осмотров;

- подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- организация и проведение мониторинга выполнения рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- привлечение к проведению осмотров специализированных организаций.

2.3. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:

- выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем в администрацию Ремонтненского сельского поселения от физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление);

- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

- визуальное освидетельствование нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- составление акта осмотра;

- выдачу рекомендаций.

2.4. Осмотр зданий, сооружений проводится на основании заявления.

2.5. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления физического или юридического лица в уполномоченном органе.

2.6. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченных представителей

2.7. Акт осмотра здания, сооружений должны содержать следующие сведения:

- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотров представителей специализированных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением, адреса их местонахождения или жительства (при наличии сведений в уполномоченном органе);

- местонахождение осматриваемого здания, сооружения;

- предмет осмотра здания, сооружения;

- правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

- дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.8. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра по форме согласно Приложения №1 к настоящему Порядку.

К акту осмотра прикладываются:

- объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- заключения специализированных организаций, привлекаемых к осмотру уполномоченным органом;

- иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;

- рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно Приложения №2 к настоящему Порядку.

2.9. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра в трех экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему документами, вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй направляется (вручается) заявителю, третий остается в администрации Ремонтненского сельского поселения.

2.10. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений должны содержать:

- описание выявленных нарушений;

- предложение по проведению собственником здания, сооружения или лицом, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды и других правах) обследования с выдачей технического заключения о соответствии (несоответствии) здания, сооружения требованиям технических регламентов, проектной документации (далее - обследование);

- срок устранения выявленных нарушений.

2.11. Секретарь межведомственной комиссии ведет учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно Приложения №3 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к  Порядку проведения плановых мероприятий по осмотру зданий сооружений общественного назначения на предмет их технического обслуживания

АКТ №______

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_____________________________                                                        "__" ____________ 20_ г.

(место составления)

Комиссия в составе________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений)

С участием представителей специализированных организаций _________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

На основании постановления________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(дата и номер постановление, наименование уполномоченного органа)

Проведен осмотр __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его местонахождение)

В присутствии: ___________________________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания)

При осмотре установлено: _________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих

__________________________________________________________________________________

состояние объекта осмотра, в случае выявленных нарушений указываются

__________________________________________________________________________________

документы, требования которых нарушены)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложения к акту:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(материалы фото фиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

__________ ______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

__________ ______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

__________ ______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

__________ ______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

__________ ______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

С актом ознакомлены:

Правообладатель здания, сооружения ____________ ____________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

Лицо, ответственное за эксплуатацию

здания, сооружения ____________ ____________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Копию акта получил:____________ ____________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к  Порядку проведения плановых мероприятий по осмотру зданий сооружений общественного назначения на предмет их технического обслуживания

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от ____________  №_____

РЕКОМЕНДУЕМ:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации получил(а) _____________________   ___________

(подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту(ам) №________

____________________________________________   ____________

(должность, Ф.И.О.)                                        (подпись)

По пункту(ам) №________

____________________________________________   ____________

(должность, Ф.И.О.)                                        (подпись)

По пункту(ам) №________

____________________________________________   ____________

(должность, Ф.И.О.)                                       (подпись)

Приложение № 3

к  Порядку проведения плановых мероприятий по осмотру зданий сооружений общественного назначения на предмет их технического обслуживания

Журнал учета осмотров зданий, сооружений,

находящихся в эксплуатации на территории  Ремонтненского сельского поселения

| № п/п | Основание для проведения осмотра зданий, сооружений | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Должностные лица уполномоченного органа, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/ не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Должностные лица уполномочен-ного органа, подготовив-шие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/ не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ремонтненского сельского поселения

от  06.09.2013  № 206

СОСТАВ

межведомственной комиссии уполномоченной проводить осмотры и выдавать рекомендации по техническому обслуживанию зданий и сооружений общественного назначения на территории Ремонтненского сельского поселения

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Яковенко А.Я. | Глава Ремонтненского сельского поселения |
| Секретарь комиссии: |  |
| Буцкий М.В. | ведущий специалист ЖКХ Ремонтненского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Богданов А.В. | начальник сектора по имущественным и земельным отношениям |
| Немашкалова С.В. | начальник сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района |
| Сидоренко С.А. | архитектор Администрации Ремонтненского района |
| Дедович Е.В. (по согласованию) | директор Ремонтненского филиала ГУПТИ РО |
| Калинин В.Е. (по согласованию) | начальник отдела ГО и ЧС по Ремонтненскому району |
| Чубова Т.И. (по согласованию) | специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г. Волгодонске, Дубовском, Заветнинском, Ремонтненском районах |
| Правообладатель здания, сооружения |  |